AJÁNLATKÉRŐ NEVE: SZIGETVÁRI KÓRHÁZ

AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7900 SZIGETVÁR, SZENT ISTVÁN LPT. 7.

AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 73500500

AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 73311016

# KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

„CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára”

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános tájékoztató az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére	3

II. Útmutató az ajánlattételhez	8

III. Ajánlott mellékletek	22

III/A. Ajánlat benyújtásakor csatolandó mellékletek	23

III/B. Utólagos igazolási kötelezettség keretében csatolandó mellékletek	40

IV. Szerződéstervezet	44

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI

## SZEREPLŐK RÉSZÉRE

1. PREAMBULUM

Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse a dokumentációt átvevő gazdasági szereplők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét.

A Dokumentáció tartalmazza azon információk körét, melyek – kiegészítve a felhívás és kapcsolódó jogi szabályozást – hozzájárulnak ahhoz, hogy az ajánlattevők formai, illetőleg tartalmi szempontból érvényes ajánlatot tehessenek.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen dokumentáció mellett, a Kbt. és kapcsolódó hazai és közösségi jogszabályok, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott jogalkalmazást elősegítő dokumentumok (tájékoztatók, útmutatók, ajánlások) tartalmának, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság irányadó ítélkezési gyakorlatának ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez.

- ELJÁRÁS NYELVE

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar.

Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven (magyar-idegen nyelv) készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

- A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, VALAMINT A DOKUMENTÁCIÓ EGYES RÉSZEI TARTALMÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA

Amennyiben az Eljárást megindító felhívás és jelen Dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az Eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. A Dokumentáció egyes részei vonatkozásában nincs alkalmazható értelmezési sorrend, ezért azok tartalmi ütközése esetén minden esetben módosítás szükséges az egységes értelmezés érdekében.

Az Ajánlatkérő kifejezetten kéri a gazdasági szereplőket, hogy amennyiben a Dokumentációt kiváltó (átvevő) bármely gazdasági szereplő a felhívás egyes részei, a felhívás és a dokumentáció, vagy a dokumentáció egyes részei között ellentmondást észlel, azt haladéktalanul jelezze kiegészítő tájékoztatás keretében az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjének. Az Ajánlatkérő ilyen esetben az ellentmondást a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban, szükség esetén a felhívás és/vagy a dokumentáció módosításával oldja fel.

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a műszaki szempontú módosítási és/vagy kiegészítési javaslataikat minden esetben kiegészítő tájékoztatásra nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének. Az Ajánlatkérő a beérkezett javaslatok alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosítja.

- KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN

Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel, illetve minden egyéb kommunikáció írásban – faxon, elektronikusan, postai vagy közvetlen kézbesítés útján – történik a Kbt. 41. § rendelkezéseinek megfelelően.

A gazdasági szereplők számára javasolt, hogy valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő dokumentumon tüntessék fel az eljárás rövid megnevezését.

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplők képviselőit, hogy az Eljárást megindító felhívás és Dokumentáció tartalmával, vagy az eljárással kapcsolatos kérdéseiket minden esetben írásban, az Ajánlatkérő kijelölt kapcsolattartója felé tegyék fel. A cégszerűen vagy meghatalmazott útján aláírt dokumentum mellett – a mielőbbi válaszadás érdekében – az érintett iratot e-mail útján, szerkeszthető formátumban is (pl.: .doc, vagy .docx) javasolt megküldeni.

Az Ajánlatkérő javasolja, hogy az írásbeli kommunikáció zavartalan lebonyolítása érdekében olyan kapcsolattartó(ka)t jelöljenek ki, aki(k) az eljárás teljes időtartama alatt elérhetőek, így az ajánlatkérő által megküldött iratok, információk átvételére minden alkalommal megfelelő időben sor kerülhet. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy tárgyi eljárásban több kapcsolattartó személy kijelölésére is lehetőség van.

Amennyiben a gazdasági szereplő adataiban, a kijelölt kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségében változás következik be, annak tényét, illetőleg a továbbiakban irányadó adatokat – azaz a gazdasági szereplő vagy kapcsolattartó megnevezését, illetőleg adatait – haladéktalanul írásban közöljék az Ajánlatkérő képviselőjével.

Az Ajánlatkérő a fenti tájékoztatás elmulasztásából vagy a tájékoztatás késedelmes teljesítéséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Az Ajánlatkérő továbbá ajánlja, hogy kapcsolattartási pontként olyan e-mail, illetőleg fax elérhetőséget adjanak meg, mely 0-24 óráig működőképes. Az Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által használt információs hálózati rendszerek hibájáért nem vállal felelősséget, ebből következően, ha a megküldött üzenet a gazdasági szereplő által használt rendszer hibájából eredően nem érkezik meg a gazdasági szereplőhöz, abban az esetben az ebből elálló kárt a gazdasági szereplő viseli.

Ha az elektronikus úton küldött üzenet melléklete nem nyitható meg vagy nem olvasható, az Ajánlatkérő kéri, hogy a hibáról – annak kijavítása érdekében – haladéktalanul értesítsék az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjét.

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy a megérkezett, ajánlatkérő vagy képviselője által küldött dokumentumok megérkezéséről minden esetben írásban küldjenek visszajelzést.

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt követően – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevőknek szóló értesítést, tájékoztatást, illetve felhívást minden esetben a közös ajánlattevők által kijelölt képviselőnek küldi meg.

5. DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA JAVASOLT FELTÉTELEK

Az Ajánlatkérő által megadott alábbi feltételek kizárólag az eljárás zavartalan lefolytatását elősegítő javaslatok, nem tartoznak az ajánlatok vagy a gazdasági szereplők által benyújtandó egyéb dokumentumok tartalmi követelményei közé.

- amennyiben a gazdasági szereplő valamely dokumentumban rövidítést használ (beleértve a jogszabályi hivatkozást is), annak magyarázatát a rövidítést tartalmazó meghatározott részében adja meg,

- a dokumentumban minden esetben jelöljön meg kapcsolattartót, vagy hivatkozzon a korábbi kapcsolattartóra,

- a dokumentumban a gazdasági szereplőre vonatkozó információkat határoz meg, azt minden esetben a cégkivonattal, beszámolóval vagy a vállalkozásra/társaságra irányadó egyéb hivatalos irat tartalmával összhangban adja meg,

- amennyiben a dokumentumban alvállalkozójára vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkozó adatot ad meg, annak valóságtartalmáról minden esetben győződjön meg, tekintettel arra, hogy dokumentumok valóságtartalmáért ajánlattevőként felelősséget vállal,

- a dokumentációban csatolt, okiratokról készített másolatot olvasható formában indokolt benyújtani (elkerülendő a későbbi hiánypótlást).

6. DOKUMENTUMOK SZEMÉLYES LEADÁSA A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRŐL

A gazdasági szereplő az eljárás során a szükséges dokumentumokat – ha a dokumentum jellege személyes leadást tesz indokolttá – az eljárást megindító felhívásban előírt vagy a Kbt. által meghatározott határidőig köteles benyújtani. A dokumentumok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (a dokumentumot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) a gazdasági szereplők viselik.

A dokumentumok leadásának helyszíne adott esetben eltérhet az Ajánlatkérő hivatalos címétől. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentumokat – különös tekintettel az ajánlatra, hiánypótlásra, felvilágosításra vagy indoklásra – kizárólag a felhívásban vagy a dokumentum benyújtására felhívó tájékoztatóban megadott helyszínen nyújtható be. Az Ajánlatkérő az előzőekre figyelemmel a felhívásban vagy a dokumentumra egyébként irányadó tájékoztatóban megjelölt címtől eltérő helyre történő személyes leadás esetén – a dokumentum határidőben történő érkeztetésére – felelősséget nem vállal.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevővel fog az Ajánlatkérő szerződést kötni. Az Ajánlattevő kizárólag a feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. A feltüntetett mennyiség egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.

Ha az Eljárást megindító felhívás vagy jelen dokumentáció konkrét dátumok helyett határidőt vagy időtartamot tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni.

A felhívásban és jelen dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő (közép-európai idő – CET) szerint értendő.

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bálint Tamás (lajstromszám: 00072), levelezési cím: 7625 Pécs, Nap utca 18., email: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu; cím: fax: 06-72-511132

II. FEJEZET

ÚTMUTATÓ AJÁNLATTÉTELHEZ

1. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK

Az eljárásban irányadó határidők, illetőleg időpontok az alábbiak:

|  | Eljárási cselekmény megnevezése | Hivatkozás a cselekmény/esemény főbb szabályait tartalmazó dokumentumra, illetve jogszabályra | Határidő/határnap |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiegészítő tájékoztatás kérése | Eljárást megindító felhívás x) 2. pontja, Dokumentáció II. 3. pontja, Kbt. 56. § | Az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanap |
| 2. | Kiegészítő tájékoztatás megadása | Eljárást megindító x) 2. pontja, Dokumentáció II. 3. pontja, Kbt. 56. § | Az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanap |
| 3. | Előzetes vitarendezés a felhívás és a dokumentáció tartalmával összefüggésben | Kbt. 80. § | Az ajánlattételi határidő lejártáig |
| 4. | Ajánlattételi határidő, az ajánlatok bontása | Eljárást megindító q) és t) pontjai, Dokumentáció II. 9. pontja, Kbt. 88. § | Eljárást megindító felhívás rendelkezései szerinti időpont |
| 6. | Ajánlati kötöttség | Dokumentáció II. 11. pontja, Kbt. 70. § (2) | bontás időpontjától számítotthatvan nap (meghosszabbítható szükség esetén max. hatvan nappal) |
| 7. | Ajánlatok elbírálása, írásbeli eredményhirdetés | Eljárást megindító felhívás v) pont, Kbt. 69-79- és 89. § | Ajánlati kötöttség lejártának napjáig |
| 8. | Előzetes vitarendezés az Ajánlatkérő eljárást lezáró döntésével összefüggésben | Kbt. 80. § | Az írásbeli összegzésről való tudomásszerzést követő harmadik munkanap |
| 9. | Nyertes ajánlattevő és írásbeli összegzésben megjelölt második helyezett ajánlattevő ajánlati kötöttsége | Dokumentáció II. 11. pontja, Kbt. 131. § (5) bekezdés | Írásbeli összegzés kiküldését követő 60 nap |
| 10. | Szerződéskötés | Dokumentáció II. 15., Kbt. 131. § (5)-(8) bekezdés | Írásbeli összegzés kiküldését követő tizenegyedik nap – harmincadik nap közötti időszak (kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés b) pontja szerinti esetet) |

2. DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, A DOKUMENTÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÁLTALI ELLENŐRZÉSE

Jelen Dokumentáció magában foglalja az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét (iratjegyzéket), az ajánlatkérő által ajánlott nyilatkozatmintákat, továbbá az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.

A gazdasági szereplő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja a dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást, illetőleg amennyiben a Dokumentáció tartalmával összefüggésben kérdése merül fel, azt haladéktalanul megküldje az Ajánlatkérő képviselőjének.

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet, a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján lehetősége van a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérni, ennek megfelelően a tárgyi eljárással kapcsolatban magyar nyelven, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni.

A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt hat nappal megadja. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet Ajánlattevőnek a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig kell benyújtania. Az ezt követően beérkezett kérelmek vonatkozásában Ajánlatkérő nem köteles a kiegészítő tájékoztatás megadására.

A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhetnek be:

| Hivatalos név: Szigetvári Kórház |  |
| --- | --- |
| Postai cím: Szent István lpt. 7. |  |
| Város/Község: Szigetvár | Postai irányítószám: 7900 | Ország: HU |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: | Telefon: +36 73500500 |
| E-mail: titkarsag@szigetvarkorhaz.hu | Fax: +36 73311016 |

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdéseivel összhangban meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőben benyújtották, azonban a kiegészítő tájékoztatás megadásának Ajánlatkérő határidőben nem tud eleget tenni., vagy ha a kiegészítő tájékoztatás nyomán, vagy attól függetlenül a közbeszerzési dokumentumok módosítása válik szükségessé. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő hosszabbításáról és annak indokairól a dokumentációt kiváltó (átvevő) gazdasági szereplőket írásban tájékoztatja.

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében kiküldött ajánlatkérői válaszok megérkezéséről minden esetben, a fenti faxszámra vagy e-mail címre küldjenek visszajelzést!

Az Ajánlatkérő helyszíni bejárást vagy konzultációt jelen eljárás keretében nem tart.

- HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

Az alábbiakban Ajánlatkérő tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás ajánlattevőinek azon szervezetekről, akiktől a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre vonatkozó azon kötelezettségekről kérhet tájékoztatást, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelniük:

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

7621 Pécs, Király u. 46.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1.
Telefon: +36 (72) 506-841
Fax: +36 (72) 539-099
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Adózás:

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága

7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.

Telefon +36 (72) 533-500

Fax: +36 (72) 212-133

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf. 675.

Telefon: +36 (1) 2249-100

Fax: +36 (1) 2249-262

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

www.oktvf.gov.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal

7623 Pécs, József A. u. 10.

7602 Pf.:405

Telefon: +36 (72) 507-000

Fax: +36 (72) 507-012

E-mail: hivatal@baranya.gov.hu

Egészségvédelem:

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: +36 (1) 476-1100

Központi faxszám: +36 (1) 476-1390

Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Honlap: www.antsz.hu

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

  - Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: +36 (1) 795-54-78

E-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal korábbi bányakapitánysága

Baranya Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály
Cím: 7623 Pécs József Attila u. 5. 
Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61 
Telefon: + 36 (72) 314-952

Fax: + 36 (72) 510-366 
Email:  pbk@mbfh.hu

A végzett tevékenység leírása: Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el.

- AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYÉRE, ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATTEVŐ OLDALÁN RÉSZT VEVŐ EGYÉB

GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések:

A tárgyi eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívást megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött Ajánlati felhívást...

A közös ajánlattételre vonatkozó részletes szabályokat a Dokumentáció tartalmazza.

A gazdasági szereplő ajánlattevőként a tárgyi közbeszerzési eljárásban:

- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

- más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

- más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.

Az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések:

A tárgyi eljárásban alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, vagy a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, vagy építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni részenként külön-külön:

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat már ismert alvállalkozókat.

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az alvállalkozók bevonásáról, az alvállalkozói igénybevétel tárgyáról és mértékéről a Kbt. – különösen a Kbt. 138. §– rendelkezéseinek figyelembe vételével döntsenek.

Az alkalmasságot igazoló szervezetekre (személyekre) vonatkozó rendelkezések:

Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az Eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az Ajánlattevőnek – amennyiben a szervezetet (személyt) nem a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel – csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az Eljárást megindító felhívásban műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében előírt, szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

A tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése nem alkalmazandó, azaz a beszerzés tárgya nem tartalmaz olyan beállítási vagy üzembehelyezési műveletet, amely miatt az alkalmasságot igazoló szervezetek vagy alvállalkozók bevonásának korlátozását igényelné.

A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevőkkel közösen nyújt be ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények:

- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;

- a közös ajánlattevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következik be;

- a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;

- a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának rendjét a közös ajánlattevők között;

- a részes felek rögzítik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – különösen a biztosítékok – rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételeket (kizárólag abban az esetben, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban biztosítékot írt elő a szerződés kapcsán);

- a részes felek ismertetik számlázás rendjét a közös ajánlattevők között (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a számlázásra);

- közös ajánlattevők vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést – amennyiben a nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja;

- a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

7. AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának gyorsabb és zavartalanabb lebonyolítása érdekében kéri a gazdasági szereplőket, hogy az ajánlatukat a dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta alapján állítsák össze.

A benyújtandó ajánlat formai követelményei a következők:

- az ajánlatot egy eredeti nyomtatott, és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani, Ajánlattevőknek;

- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni;

- az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen vagy szabályszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozónak,

- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az Ajánlati Dokumentáció csomagolását – a postai feladáshoz szükséges adatokon kívül – az alábbi felirattal ellátva kell benyújtani:

- „Ajánlatkérő: Szigetvári Kórház

- Közbeszerzés tárgya: „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” - Ajánlattételi határidőig nem bontható fel”

8. AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás tartalmi követelményeivel összhangban nyilatkozatmintákat bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésre, és egyben kéri ezek beépítését a beadandó ajánlatba, megkönnyítve ezzel az ajánlatok értékelését. A nyilatkozatminták tartalmát az ajánlat összeállításakor a gazdasági szereplők módosíthatják, illetve kiegészíthetik.

Az ajánlattevők a kizáró okok hiányát, illetőleg a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentáció részét képező tárgyi mellékletek benyújtásával igazolhatják.

A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek.

Az Ajánlatkérő az eljárás bírálati szakaszának minél hatékonyabb és gyorsabb lebonyolítása érdekében kéri az ajánlattevőket, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében kizárólag az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatmintát használják, egyéb igazolások (szakemberek dokumentumai, referenciaigazolások) benyújtását mellőzzék. Az Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolásához szükséges dokumentumok leadására az eljárás későbbi szakaszában, a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítése során kerülhet sor.

A gazdasági szereplő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titokká minősítés részletes feltételeit a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.

9. AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA

Az ajánlatok beérkezésének határideje, az ajánlatok bontásának időpontja: 2017. november 20. 10:00 óra

Helyszíne: Szigetvári Kórház, 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. földszinti főigazgatói tárgyaló

A gazdasági szereplő a benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az Ajánlatkérő képviselője az ajánlattételi határidő lejártakor kezdi meg, az Ajánlati felhívás t) pontjában megjelölt helyszínen.

Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Az Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt tájékoztathatja a részvevőket a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegéről. Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti a Felolvasólap tartalmát, azaz az Ajánlattevők nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek.

Amennyiben ajánlatok bontásán a bontáson részvételre jogosult személy azt kéri, Ajánlatkérő az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a Felolvasólap tartalmába történő betekintést.

Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon belül az összes ajánlattevő részére faxon és/vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton megküld.

10. AJÁNLATOK BÍRÁLATA

Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok elbírálására, illetőleg értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre. A Bíráló Bizottság az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban (az Ajánlati felhívásban, jelen Dokumentációban), valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A Bíráló Bizottság az ellenőrzést a Kbt. 69. § és a Kbt. 71. § rendelkezéseivel összhangban végzi. Ha a Bíráló Bizottság az Ajánlatban – a Kbt. 71. § (3) és (7)-(8) bekezdése körébe nem tartozó – hiányosságot állapít meg, hiánypótlást rendel el, továbbá az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítás kér.

A hiánypótlás és a felvilágosítás tartalmáról az Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban (faxon és/vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton) tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás és/vagy válaszadás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját.

Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.

A tárgyalások befejezését követően az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezése kori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 72. §-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak.

A Bíráló Bizottság kizárólag az érvényes ajánlatokat értékeli az Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján és - ha az eljárás korábbi szakaszában nem került sor az igazolások bekérésére - a 69. § (4)-(6) bekezdései szerint jár el.

Az Ajánlati felhívásban és/vagy a Dokumentációban és/vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.

Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha:

- azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

- az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;

- ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

- az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

- egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha:

  - azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

  - az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

  - az ajánlatkérő a felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

- az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

- aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

- AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Az ajánlati kötöttség időtartama: bontás időpontjától számított 60 naptári nap.

Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

- AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján, mint

|  | Részszempont | Súlyszám |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szolgáltatás teljes nettó ajánlati ára (HUF) | 75 |
| 2. | Hibaelhárítás megkezdésének időpontja | 20 |
| 2.1. | Hibaelhárítás megkezdése távdiagnosztika segítségével orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számított minimum 21 maximum 24 órán belül) | 10 |
| 2.2. | Hibaelhárítás megkezdése helyszíni kiszállással orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számított minimum 45 maximum 48 órán belül) | 10 |

Az értékelés módszere: Az 1. bírálati részszempont esetén az értékelés módszere a fordított arányosítás módszere, amely szerint a legalacsonyabb értéket megajánló ajánlattevő kapja az adható legmagasabb pontszámot (10), míg a többi megajánlás a legkedvezőbb megajánláshoz képest arányosan kevesebbet kap.

Az 1. bírálati résszempontban a teljes időszakra, azaz a 48 hónapra eső szolgáltatás teljes nettó ajánlati árát kell megadni. A Felolvasólapon Ajánlatkérő ezen ajánlati ár részletes bontású feltüntetését és kéri, de értékelésre ezen elem kerül.

Az 2. bírálati részszempont esetén az értékelés módszere ugyancsak a fordított arányosítás módszere, amely szerint a legalacsonyabb értéket megajánló ajánlattevő kapja az adható legmagasabb pontszámot (10), míg a többi megajánlás a legkedvezőbb megajánláshoz képest arányosan kevesebbet kap.

Az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított arányosság áll fenn:

Pontszám= 10 * Legkedvezőbb tartalmi elem/ Aktuális tartalmi elem.

Ajánlatkérő az értékelési résszempontokat és az értékelés módszereit a Közbeszerzési Hatóság „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” KÉ 2016. évi 147. számban található útmutatónak megfelelően alakította ki. Ajánlatkérő az arányosítás tekintetében hivatkozott útmutató aránypárok képzésére vonatkozó képletét alkalmazza az alábbiak szerint:

azaz

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A 2. értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő távdiagnosztika esetén a hiba bejelentésétől számított 24 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő helyszíni kiszállás esetén a hiba bejelentésétől számított 48 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a vállalt időtartam értékelésének alsó határaként távdiagnosztika esetén 21 órát, helyszíni kiszállás esetén 45 órát határozott meg, melynek értelmében az ezen órákat – illetve ezen óraszámnál kisebb óraszámot - tartalmazó vállalás 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. Óraként csak egész szám adható meg. A nem egész számban megadott értéket tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő a részszempontokhoz tartozó ajánlati elemeket a fent meghatározott ponthatárok között értékeli, majd az értékelés eredményeként kapott pontszámot súlyozza a megadott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd azokat ajánlatonként összesíti.

Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie minden olyan körülményt, amely a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges, és be kell építenie az ajánlati árába, illetve az annak alapját képező százalékos értékbe a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen a szolgáltatáshoz kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, stb.) és közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a szerződés tárgyát képező áru hiánytalan beszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

14. UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az Ajánlatkérő képviselője az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az Ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében, - az előírt igazolási módokkal azonos módon kötelesek az igazolásokat benyújtani. E szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. [Kbt. 67.§ (3) bekezdés]

Az utólagos igazolási kötelezettségre az Ajánlati felhívásban, a Kbt. 69. § (4)-(10) bekezdésében, a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 17. §-ában és 19-25. §-ában foglaltak irányadók.

A Bíráló Bizottság az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtott dokumentumokat a Dokumentációban leírt feltételek szerint megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlást vagy felvilágosítást kér. Az Ajánlati felhívásban és/vagy a Dokumentációban és/vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.

Az utólagos igazolási kötelezettség körében a nyilatkozatminták használata és az üzleti titokká minősítés kapcsán a Dokumentációban foglaltak irányadók.

15. EREDMÉNYRŐL SZÓLÓ ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét az ajánlat kötöttség időtartamán – vagy meghosszabbított időtartamán – belül írásban hirdeti ki.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt fax és email útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton küldi meg Ajánlattevők számára.

Az Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot adó, utólagos igazolási kötelezettségét teljesítő nyertes ajánlattevővel – vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmények fennállása esetén a második gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő szervezettel – köti meg a szerződést.

A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni a Kbt. 131. § alapján a Dokumentációban szerződéstervezet és az ajánlatának tartalma szerint.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést indokolatlanul megtagadja, akkor ezt az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében.

Ha a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződést kötni, amennyiben ezen szervezetet (személyt) az Ajánlatkérő az írásbeli összegezésben megjelölte.

III. FEJEZET:

AJÁNLOTT MELLÉKLETEK

III/A.

AJÁNLAT BENYÚJTÁSAKOR CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

## BORÍTÓLAP

| Ajánlatkérő neve: | Szigetvári Kórház |
| --- | --- |
| Címe (székhelye): | 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. |
| Közbeszerzés tárgya: | „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” |
| Ajánlattevő pontos neve: |  |
| Címe (székhelye): |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |

2. számú melléklet

## TARTALOMJEGYZÉK

|  | Oldalszám |
| --- | --- |
| Tartalomjegyzék (2. számú melléklet) |  |
| Felolvasólap (3. számú melléklet) |  |
| Ajánlati nyilatkozat (4. számú melléklet) |  |
| Kbt. 62. § szerinti nyilatkozat (5. számú melléklet) |  |
| Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozat (6. számú melléklet) |  |
| Kbt. 66. § (6) szerinti nyilatkozat (7. számú melléklet) |  |
| Nyilatkozat alkalmassági feltételekről (8. számú melléklet) |  |
| Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (9. számú melléklet) |  |
| Meghatalmazás -adott esetben- (10. számú melléklet) |  |
| Nyilatkozat nyertesség esetén az adatok feltöltéséhez szükséges adatokról (11. számú melléklet) |  |
| Kbt. 65. (7) szerinti nyilatkozat – adott esetben (12. számú melléklet) |  |
| Kapacitást nyújtó szervezet Kbt. 65. § (7) szerinti kötelezettségvállalása – adott esetben |  |
| Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) |  |
| Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás |  |
| IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) |  |
| V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) |  |

3.számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Ajánlattétel tárgya:

„CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára”

Ajánlat:

|  | Értékelési részszempont | Ajánlat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szolgáltatáshoz teljes nettó ajánlati ára (HUF) | nettó […] HUF |
| 1.1. | Nettó ajánlati árrész az 1. évben (1 - 12 hónap) („B” típusú szolgáltatás) | nettó […] HUF |
| 1.2. | Nettó ajánlati árrész a 2. évben (13 - 24 hónap) („B” típusú szolgáltatás) | nettó […] HUF |
| 1.3. | Nettó ajánlati árrész a 3. évben (25 - 36 hónap) („C” típusú szolgáltatás) | nettó […] HUF |
| 1.4. | Nettó ajánlati árrész a 4. évben (37 - 48 hónap) („D” típusú szolgáltatás) | nettó […] HUF |
| 2. | Hibaelhárítás megkezdése |  |
| 2.1. | Hibaelhárítás megkezdése távdiagnosztika segítségével orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számítottan (minimum 21 maximum 24 órán belül) | […] órán belül |
| 2.2. | Hibaelhárítás megkezdése helyszíni kiszállással orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számítottan (minimum 45 maximum 48 órán belül) | […] órán belül |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(önálló ajánlattevő vagy  közös ajánlattevők által kijelölt gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírása)

4. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

„CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök ajánlati felhívását és a közbeszerzési dokumentum feltételeit megvizsgáltuk – amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk a Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyú közbeszerzési eljárásában a közbeszerzési dokumentumban részletezett követelményeknek megfelelően, a felolvasólapon megjelölt összegekért, vagy bármely olyan összegért, amely az ajánlat részét képezi.

A feladatok teljesítését az ajánlatunkban szereplő feltételek mellett elvállaljuk. Vállaljuk továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint a műszaki leírásban megfogalmazott feladatokat az ajánlatkérő elvárásainak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően a Felolvasólapon szereplő árakért, díjakért és feltételek mellett teljesítjük.

A) Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint

¤ mikrovállalkozásnak

¤ kisvállalkozásnak

¤ középvállalkozásnak

minősül. (a megfelelő aláhúzandó)

vagy

B) Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Nyilatkozunk továbbá, hogy

- az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott példánya, valamint a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal mindenben egyezik,

- Jelen közbeszerzési eljárásban […] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,

- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített magyar fordítás tartalmilag mindenben egyezik, melyért felelősséget vállalunk,

- ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján átlátható szervezetnek minősül. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti átláthatósági nyilatkozatot határidőre rendelkezésre bocsátom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen   meghatalmazott képviselő aláírása)

5. számú melléklet

A Kbt. 62. § szerinti nyilatkozat

A Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott ____________ (név), mint a(z)  ___________ (cég)____________ (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Szigetvári Kórház által a „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z) ____________ Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn

a Közbeszerzési törvény 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében nyilatkozom, hogy cégünk olyan társaságnak minősül,

¤ melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

¤ amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

(Megfelelő állítás aláhúzandó)

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

| Tényleges tulajdonos neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
| --- | --- |

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése szükséges:

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általunk bevonni kívánt alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen   meghatalmazott képviselő aláírása)

6. számú melléklet

A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat

A Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott ____________ (név), mint a(z)  ___________ (cég)____________ (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Szigetvári Kórház által a „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában

n y i l a t k o z o m,

hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót és kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen   meghatalmazott képviselő aláírása)

- számú melléklet

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat

A Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott ____________ (név), mint a(z)  ___________ (cég)____________ (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Szigetvári Kórház által az „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában

n y i l a t k o z o m,

hogy

A) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni.

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi – az ajánlat benyújtásakor már ismert – alvállalkozó(kat) veszem igénybe:

| A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt rész | Alvállalkozó neve, címe |
| --- | --- |

vagy

B) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) alpontja alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen   meghatalmazott képviselő aláírása)

8. számú melléklet

NYILATKOZAT alkalmassági feltételekről

A Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott ____________ (név), mint a(z)  ___________ (cég)____________ (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Szigetvári Kórház által a „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában

n y i l a t k o z o m,

hogy a jelen közbeszerzési eljárásban megkövetelt szakmai, műszaki alkalmassági feltételeknek megfelelek.

Referencia ismertetése, mellyel a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra alkalmasságom igazolni fogom.

| Megrendelő neve, székhelye |  |
| --- | --- |
| Szolgáltatás leírása |  |
| Teljesítés időpontja (kezdő és befejező dátum) |  |
| Teljesítés helye |  |
| Szolgáltatás nettó ellenértéke (HUF) |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

9. számú melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

A Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott________________________ mint a(z)_____________________________________ (székhely:________________________) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő cégjegyzésre jogosult

/ meghatalmazott képviselője ezennel kijelentem, hogy:

- a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás,

- a társaság cégügyében jelenleg folyamatban módosítás, melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

10. számú melléklet

### MEGHATALMAZÁS

(adott esetben)

Alulírott ____________________________ mint a(z) ________________________________

(székhely__________________________) Ajánlattevő (Közös ajánlattevő) alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ________________________ (szig.sz.:____, szül.:____, an.:____; lakcím:____ ), hogy a Szigetvári Kórház által „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és az ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………… …………………………………

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) képviselőjének aláírása)

11. számú melléklet

NYILATKOZAT

NYERTESSÉG ESETÉN A SZERZŐDÉS FELTÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKRÓL

A Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott _____________ társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:______________________

n y i l a t k o z o m ,

hogy nyertességünk esetén:

Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó:

| Név |  |
| --- | --- |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

Ajánlattevő(k) nevében a Szerződést aláíró, képviseletre jogosult személy:

| Név |  |
| --- | --- |
| Beosztás |  |

Együttes aláírási jog esetén:

| Név |  |
| --- | --- |
| Beosztás |  |
| Név |  |
| Beosztás |  |

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő több bankszámlával rendelkezik, azon bankszámlaszám meghatározása, amelyre az ellenérték megfizetését kéri:

| Bankszámlaszám |  |
| --- | --- |

A nyertes ajánlattevő a Megrendeléseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

| E-mail |  |
| --- | --- |
| Fax |  |

A nyertes ajánlattevő a jótállással kapcsolatos igénybejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

| E-mail |  |
| --- | --- |
| Fax |  |

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés postázását nem székhelyére kéri, a postázási cím:

| Település |  |
| --- | --- |
| Utca, házszám |  |
| Irányítószám |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

___________________________________

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

12. számú melléklet

## Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat

A Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott ____________ (név), mint a(z)  ___________ (cég)____________ (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Szigetvári Kórház által a „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában

n y i l a t k o z o m,

hogy az Ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodom.

| Kapacitást nyújtó szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma | Érintett alkalmassági követelmény | Kapacitást nyújtó szervezet által biztosított referencia szolgáltatás ellenértéke, nettó HUF |
| --- | --- | --- |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

___________________________________

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

III/B.

UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG KERETÉBEN CSATOLANDÓ

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

### BORÍTÓLAP

| Ajánlatkérő neve: | Szigetvári Kórház |
| --- | --- |
| Címe (székhelye): | 7900, Szigetvár, Szent István ltp. |
| Közbeszerzés tárgya: | „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” |
| Ajánlattevő pontos neve: |  |
| Címe (székhelye): |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |

10. számú melléklet

TARTALOMJEGYZÉK

### (UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN)

|  | Oldalszám |
| --- | --- |
| TARTALOMJEGYZÉK (9. SZÁMÚ MELLÉKLET) |  |
| I. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK |  |
| 1. Az Ajánlati felhívás megküldését megelőző 36 hónap jelentősebb, (közbeszerzés tárgykörében teljesített) szolgáltatásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint kiállított referenciaigazolás (13. számú melléklet) |  |
| II. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) |  |
| III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) |  |

13. számú melléklet

REFERENCIAIGAZOLÁS (minta)

A Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott ________________________________________ mint a(z)____________________________

(székhely: ________________) cégjegyzésre jogosult/aláírásra jogosult   képviselője aláírásommal igazolom, hogy a(z)___________________ (székhely:______________) az alábbi szolgáltatásokat teljesítette az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon:

| Szolgáltatás leírása |  |
| --- | --- |
| Teljesítés időpontja (kezdő és befejező dátum) |  |
| Teljesítés helye |  |
| Szolgáltatás nettó ellenértéke (HUF) |  |

Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai:

Kapcsolattartó neve:___________________________

Telefon:____________________________________

Fax:_______________________________________

E-mail:_____________________________________

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

IV.

SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(„Szerződés”)

Amely létrejött Szigetváron, 2017. __________ hó ___. napján

Egyrészről:	…………………………………………………… (székhely: ……………..; adószáma: ……………...; cégjegyzékszáma: ….....................; bankszámlaszáma: …............................; képviseli: ………….. (ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: “Vállalkozó”)

Másrészről:	Szigetvári Kórház (székhely: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.; adószáma: 15813705-2-02; PIR: 813705; képviseli: dr. Berecz János Tamás főigazgató), mint Megrendelő (a továbbiakban: “Megrendelő”)

Megrendelő és Vállalkozó együttesen: “Felek” között a fent írt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Felek az alábbiakban részletesen meghatározott Szerződést kötik:

### PREAMBULUM

- Megrendelő a jelen Szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó lett.

- Felek rögzítik, hogy a Megrendelő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét nem biztosította.

- A Megrendelő az ajánlattevők számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását nem engedélyezte.

- A Megrendelő a részajánlat-tétel lehetőségét az eljárás során nem biztosította.

- Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a benyújtott ajánlatával, mint a legmegfelelőbb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal az eljárás nyertese lett.

- A Kbt. szerinti eljárás ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és a Vállalkozó nyertes ajánlata jelen szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez.

- Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.

- Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Vállalkozó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

- Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgatott el, sem a szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen megállapodásban foglaltakra.

1.	A Szerződés tárgya, tartama, teljesítése

  - A Megrendelő a Vállalkozót a Szigetvári Kórház „CT berendezés szervize, karbantartása és javítása a Szigetvári Kórház Ajánlatkérő számára” eljárásban és a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásával bízza meg határozott időtartamra. Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését elvállalja.

  - A Vállalkozó által ellátandó feladatokat, a Szerződés fennállta során annak különböző időszakaiban nyújtandó szolgáltatások leírását részletesen tárgyi közbeszerzési eljárás Eljárást megindító felhívásának f) pontja tartalmazza.

Vállalkozó feladata a Megrendelő tulajdonában és használatában álló SIEMENS Somatom Emotion 16 (93850) típusú CT berendezés szervizelése, karbantartása, javítása 4 év (48 hónap) időtartamra.

A szervizelés, karbantartás, javítás tartalmilag a következő szolgáltatásokban áll:

| „B” típus | Az általánosan „A” típusú szolgáltatásként ismert szlgáltatás ami: A gyártó által mindenkor előírt karbantartási feladatok, szoftver frissítések, valamint az EüM rendelet szerinti felülvizsgálatok elvégzése, kiszállás ezen feladatok elvégzése érdekében + Az „A” típusú szolgáltatás kiegészítve hibajavítással, korlátlan mennyiségű kiszállással és munkavégzéssel |
| --- | --- |
| „C” típus | A „B” típusú szolgáltatás kiegészítve alkatrészellátással, ide nem értve a fogyóanyagokat, a tartozékokat, ila vákuumtechnikai elemeket (pl. röntgencső), illetőleg a detektort |
| „D” típus | A „C” típusú szolgáltatás kiegészítve teljeskörű alkatrészellátással, mely tartalmazza a vákuumtechnikai elemeket és a detektort is |

Vállalkozó a következő típusú szolgáltatásokat tartozik teljesíteni:

| 1-24. hónap (1-2.év) | „B” típusú szolgáltatás |
| --- | --- |
| 25-36. hónap (3. év) | „C” típusú szolgáltatás |
| 37-48. hónap (4. év) | „D” típusú szolgáltatás |

A jelen Szerződésnek nem tárgya a berendezés csőcseréje.

  - A Vállalkozó a teljesítést jelen Szerződés fennállása alatt köteles a Megrendelő - teljesítés ellátására vonatkozó - utasításai, valamint a tőle, mint szakmai vállalkozástól általában elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint ellátni. A Megrendelő vállalja, hogy a teljesítés hatékony és határidőben történő ellátásához szükséges információkat a Vállalkozó számára biztosítja.

  - A Vállalkozó a tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel végzi el. A Vállalkozó mindig a Megrendelővel, illetve a Megrendelő kijelölt kapcsolattartóival előzetesen egyeztetve folytatja tevékenységét. A Vállalkozó tevékenysége során mindig köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, és a feladatok elvégzése során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Megrendelő jó hírnevét vagy üzleti érdekeit sértheti vagy erre alkalmas, illetve amely a tevékenység nyilvánosságra kerülése esetén ilyen hatást fejthetne ki.

  - Vállalkozó a gyártó, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal és szakszerűséggel és terjedelemben köteles elvégezni a berendezés karbantartását, a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban.

  - Jelen Szerződés tárgyát képező berendezés folyamatos üzemének műszaki okból történő fennakadása esetén a Vállalkozó a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számítottan, távdiagnosztikával elhárítható hiba esetén … órán belül, kiszállást igénylő hiba esetén … órán belül megkezdi. Hibabejelentés időpontjának Felek a Megrendelő által a Vállalkozó bármely kapcsolattartási címére történő hibabejelentés elküldésének időpontját tekintik.

  - Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező berendezést ismeri, arra vonatkozóan szervize szakszervizes jogosultsággal rendelkezik, a berendezés karbantartását, javítását a gyári előírásoknak, valamennyi jogszabályi és hatósági előírás szem előtt tartásával, arra vonatkozó jogosultsággal, kiváló minőségben, szakszerűen, valamint szakképzett szerelők segítségével végzi el.

  - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenységét működő betegellátó intézmény területén köteles végezni, erre tekintettel köteles tevékenységét úgy megszervezni, hogy az intézmény működését ne akadályozza, illetve indokolatlanul ne zavarja. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő házirendjének maradéktalan betartásával, valamint Megrendelő képviselője utasításának megfelelően jár el.

  - Vállalkozó tevékenysége végzésének feltételeit úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa annak folyamatos ellátását, biztonságos, szakszerű befejezését. Vállalkozó köteles a munkavégzés helyét a munka befejezése után eredeti állapotban a Megrendelőnek átadni.

  - A Vállalkozó a tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel végzi el. A Vállalkozó mindig a Megrendelővel, illetve a Megrendelő kijelölt kapcsolattartóival előzetesen egyeztetve folytatja tevékenységét. A Vállalkozó tevékenysége során mindig köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, és a feladatok elvégzése során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Megrendelő jó hírnevét vagy üzleti érdekeit sértheti vagy erre alkalmas, illetve amely a tevékenység nyilvánosságra kerülése esetén ilyen hatást fejthetne ki.

  - Megrendelő nyilatkozik, hogy a Megrendelő Házirendjét, szabályzatait megismerte, azokat az általa szolgáltatás ellátásához igénybe vett szakszemélyzettel megismertette, és azokat mint magukra mindenben kötelezőt alkalmazzák.

  - Vállalkozó nyilatkozik, hogy nem állnak fel vele szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. törvény CXLIII. törvény 62. §.-ában felsorolt kizáró okok. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben valamely kizáró ok vele szemben bekövetkezik, az a Szerződést azonnali hatállyal, külön jogi aktus nélkül megszünteti. A kizáró okok ellenőrizhetősége érdekében Vállalkozó köteles a Megrendelő felhívására a Szerződés időtartama alatt mindenkor azonnali tájékoztatást adni, illetve a tulajdoni szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni, illetve az abban bekövetkezett változásról a Megrendelőt értesíteni.

  - Vállalkozó a Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles kötvény másolatának átadásával igazolni a Megrendelő részére, majd a Szerződés időszaka alatt mindvégig fenntartani egy olyan, a Megrendelőnél végzett tevékenységét teljes körben átfogó felelősségbiztosítást, melynek éves kártérítési limitösszege eléri a legalább 10 millió forintot, eseti összege pedig a 5 millió forintot.

  - A Vállalkozó a teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

  - A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

  - A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

  - A Vállalkozó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi alkalmasságukért. A Vállalkozó felelősségét a Megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.

  - A Vállalkozó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.

  - A Megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megrendelő minden ilyen igénytől való mentesítése.

  - Jogszerűen igénybevett alvállalkozó esetén a Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén az Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele esetén nem következett volna be.

  - Vállalkozó kijelenti, hogy teljesítése során a 96/2003. (VII.15.) kormányrendelet 12. §. (2) bekezdése előírását betartva jár el.

2.	A Szerződés díjazása

2.1.	A Vállalkozó szolgáltatásai nyújtásáért vállalkozói díjra jogosult. A díj mértéke a teljesítés teljes időszakára összesen nettó __________________ HUF.

2.2.	Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a díjat részletekben, az adott fél éves – 6 havi - szolgáltatás sikeres teljesítését követően, utólag, a Vállalkozó által a Szerződés szerint kiállított számla ellenében, banki átutalással fizeti meg.

A teljes vállalkozási díj a teljes teljesítési időszakon belül az alábbi részelemekből áll, ami a részletekben történő számlázás alapját is képezi:

| Nettó ajánlati árrész az 1. évben (1 - 12 hónap) („B” típusú szolgáltatás) | […] HUF |
| --- | --- |
| Nettó ajánlati árrész a 2. évben (13 - 24 hónap) („B” típusú szolgáltatás) | […] HUF |
| Nettó ajánlati árrész a 3. évben (25 - 36 hónap) („C” típusú szolgáltatás) | […] HUF |
| Nettó ajánlati árrész a 4. évben (37 - 48 hónap) („D” típusú szolgáltatás) | […] HUF |

Vállalkozó tehát az adott időszakra eső rész számlázására jogosult arányosan 6 havonta.

2.3.	Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az adott féléves – 6 hónapos - szolgáltatás sikeres teljesítését követő 15 napon belül a Megrendelő feljogosított képviselője teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a teljesítésigazolás alapján, annak birtokában jogosult az adott fél éves – 6 hónapos - szolgáltatás teljesítéséről számlát kiállítani.

A Vállalkozó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A Vállalkozó a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát. A Szerződésben meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított számlát a Megrendelő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi a Vállalkozó székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért a Megrendelő felelősséget nem vállal.

  - Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) Számlázási cím és számlaküldési cím: lásd Megrendelő adatai. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdése alapján, - figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§ban foglalt rendelkezésekre is, figyelemmel az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.§-ára 60 napon belül, banki átutalással történik. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az ellenszolgáltatás kifizetése 100,000000%-ban saját forrásból történik.

  - Amennyiben a Megrendelő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt.

  - Minden olyan költséget, amelyre a Szerződés nem tér ki, a díj magában foglalja.

  - Felek megállapodnak, hogy a Szerződés időszaka alatt minden olyan órára, amivel tevékenysége ellátásával késedelembe esik, Vállalkozó köteles késedelmi kötbért fizetni. Megrendelő jogosult a kötbér érvényesítésére.

  - A késedelmi kötbér a késedelmes teljesítéssel érintett óránként 10.000,- HUF, de legfeljebb 200 órányi tételnek megfelelő összeg.

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó késedelme a teljes teljesítési időszak alatt összesen meghaladja a 200 órát, a Megrendelő jogosult a teljesítést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől.

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, beleértve az olyan 200 órát meghaladó késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó a felelős, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.

  - A meghiúsulási kötbér a Szerződés szerint az elállásig Vállalkozó részére megfizetett teljes díjösszeg 30%-a.

  - Felek úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő által érvényesített kötbér - ideértve a késedelmi, valamint meghiúsulási kötbért - összesen nem haladhatja meg az elállásig Vállalkozó részére megfizetett teljes díjösszeg 30%-át.

  - Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.

  - A Megrendelő a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Vállalkozó szerződésszegéséből kára származott-e.

3.	Titoktartás

3.1.	Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik, üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

- A Szerződés időbeli hatálya,  megszűnése, módosítása

4.1.	Felek a Szerződést 4 éves (48 hónap) időtartamra kötik. A Szerződés azon a napon lép hatályba, melyen a felek a Szerződést aláírták. Amennyiben a felek a Szerződést különböző időpontokban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontja.

4.2.	Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával felmondani. A Felek a Szerződés megszűnése, illetve megszüntetése esetén kötelesek egymással elszámolni. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, és írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.

4.3.	A Megrendelő a Szerződést felmondhatja vagy Ptk-ban foglaltak szerint elállhat, ha:

- feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

4.4.	A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

4.5.	Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal, a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon:

- amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

4.6.	A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

4.7.	Amennyiben a Vállalkozó a jelen 4. pontban foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni.

4.8.	Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye.

4.9.	Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, és írásban, a Kbt. 141 §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.

4.10.	Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

- Záró rendelkezések

5.1	A Felek kijelentik, hogy velük szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Felek vállalják, hogy a másik felet haladéktalanul értesítik, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

5.2	A Felek - feltéve, hogy írásban eltérően nem állapodnak meg - nem jogosultak a jelen Szerződésből eredő jogaikat harmadik személyre engedményezni.

5.3	A Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása, nem érinti a Szerződés más rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdésekben a Felek feltehető jelen Szerződés megkötése kori akarata szerint kell eljárni.

5.4	Jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával módosítható.

5.5	A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik. Ha ilyen rendezés bármelyik fél első jelentkezésétől számított 10 (tíz) napon belül nem vezetne eredményre, a jelen Szerződésből folyó, vagy azzal kapcsolatos vitáik rendezésére kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

  - A jelen Szerződés a mellékleteivel egységet képez, azok a Szerződés elválaszthatatlan részei.

5.7.	A jelen Szerződés és mellékletei által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb jogszabályok az irányadóak.

5.8.	A Szerződés tartalmával és az ennek keretében végzett tevékenységekkel kapcsolatosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendelő: főigazgató

Vállalkozó: ügyvezető

Jelen Szerződést a Felek kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

_______________________					____________________

Megrendelő							Vállalkozó

Szigetvári Kórház						……………………

dr. Berecz János Tamás					……………………

főigazgató							ügyvezető

- számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

#### NYILATKOZAT

Alulírott  …………………………..  a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a ……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti.

……………………………… cégszerű aláírás

# Footnotes

Nem kívánt rész törlendő!

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

Ha a nyilatkozattevő cégkivonata nem ismerhető meg a céginformációs szolgálat adatbázisából, kérjük, a bekezdést töröljék!

Csak együttes aláírási jog esetén kitöltendő.

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

# Comments

ajánlattól függő

ajánlat alapján